招标编号：ZYSFY20230321-6RS

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心2023~2026年度电梯维保服务

(第三次）

招

标

文

件

四川·资阳

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心编制

2023年4月

目录

第一章  投标邀请	4

（一）项目概述	4

第二章  投标人须知	6

一、投标人须知附表	6

二、总  则	7

三、招标文件	9

四、投标文件	10

五、开标和中标	14

六、签订及履行合同和验收	15

七、投标纪律要求	16

八、询问、质疑和投诉	16

九、其他	17

第三章 投标文件格式	17

一、投 标 函	17

二、承诺函	18

三、法定代表人授权书	19

第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	24

一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求	24

二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求	24

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	25

1.1 应当提供的资格要求的相关证明材料：	25

1.2 应当提供的资质性要求的相关证明材料：	25

1.3 应当提供的其他具有类似效力要求的相关证明材料：	25

第六章 招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务	25

要求	25

（一） 项目概述	25

（二） 商务要求	26

（三）技术、服务要求	26

第七章  评标办法	32

1. 总则	32

2、评标方法	32

3、 评标程序	33

4. 评标细则及标准	37

5、 废 标	37

6、定标	37

7. 评标专家在采购活动中承担以下义务：	38

8.评标专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：	38

第八章  采购合同（样例）	39

******设备维保合同	39

一、项目名称：	39

1、保养内容：*****	39

2、维保方案：见附件	39

二、期限：	39

三、付款方式：	39

四、双方的义务：	39

1、甲方义务	39

2、乙方义务	40

五、合同生效：	40

六、合同争议的解决：	40

附件1、维保方案（主要零配件报价）	40

附件1：         维保方案（主要零配件报价）	41

附件2:	41

承诺方（盖章）：授权代表人： 日期：      年      月     日	41

- 第一章  投标邀请

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心拟对2023~2026年度电梯维保服务项目（第三次）进行院内竞选采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标编号：ZYSFY20230321-6RS

二、招标项目：2023~2026年度电梯维保服务项目（第三次）

三、资金来源：自筹资金。

四、招标项目简介：

- （一）项目概述

| 包号 | 品目分类 | 设备名称 | 数量 | 维保服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | C0507 | 电梯维保 | 10台 | 三年 | 详见技术要求 |

五、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯C级及以上，自动扶梯和自动人行道C级及以上资质；

7.资阳市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件。

（详见招标文件第四章）。

六、招标文件获取时间、地点：

本次招标通过邮件报名，招标文件自2023年04月14日至2023年04月20日8:00- 17:30（北京时间，法定节假日除外）在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心获取，也可在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官网上自行下载。招标文件不收取费用。

报名时，《报名表》签字盖章后，以附件的形式发送至邮箱：zyfycgzx@163.com。

七、投标截止时间：2023年04月21日15:00（北京时间）。

开标时间：2023年04月21日15:00（北京时间）。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件不予接收。

八、开标地点：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门诊4楼416室

九、本投标邀请在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官网（https://www.zysfybj.com/）上以公告形式发布。

十、联系方式

采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

地    址：资阳市雁江区雷音大街512号

联 系 人：殷老师

联系电话：028-27199393

2023年  04 月 14 日

- 第二章  投标人须知

- 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算：7.9万元/三年； 注：投标报价超预算均视为无效投标。 |
|  | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：7.9万元/三年； 超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 （实质性要求） | 在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。 供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 3 | 评标结果公告 | 评标结果将在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站上予以公告。 |
| 4 | 采购文件咨询 | 联系人：殷老师 联系电话：028-27199393 |
| 5 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：殷老师 联系电话：028-27199393 |
| 6 | 中标通知书领取 | 中标公告在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站上公告1日且无提出异议后，请中标供应商凭有效身份证明证件到资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购中心领取中标通知书。 联系人：殷老师 联系电话：028-27199393 |
| 7 | 供应商询问 | 供应商询问由资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心设备科负责答复。 联系人：郑老师 联系电话：028-23055938 地址：资阳市雁江区雷音大街512号。 邮编：641300 |
| 8 | 供应商质疑 | 对于采购文件、采购过程、采购结果质疑由资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购中心负责组织答复。 联系人：殷老师 联系电话：028-27199393。 地址：资阳市雁江区雷音大街512号。 邮编：641300。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 9 | 供应商投诉 | 投诉受理：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心纪检监察审计室 联系人：陈老师。 联系电话：028-26222079。 地址：资阳市雁江区雷音大街512号。 邮编：641300。 |

## 二、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心。

2.2 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购单位获取了招标文件。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

5.2提供相同制造厂商不同品牌产品处理。制造厂商有二个以上品牌，制造厂商与分销商或经销商或代理商同时参加投标，投标产品为不同品牌的，制造厂商投标产品所属品牌为该品牌的有效投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。制造厂商有二个以上品牌，只有分销商或经销商或代理商参加投标，投标产品为不同品牌的，所投品牌产品以其中通过资格审查、符合性检查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择确定一个参加评标的投标人，其他投标人的投标文件作为无效投标处理。

5.3利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.4前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.5 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

## 三、招标文件

### 6．招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的供应商，同时在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少2日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位构提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9．投标文件的语言（实质性要求）

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

### 10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 知识产权（实质性要求）

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 13．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人分包完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“维保服务报价表”及“分项报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用（实质性要求）。

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理（实质性要求）。

（3）在本次投标之前一周年内，投标人本次投标中对同一品牌同一型号相同配置的产品报价与其在中国境内其他地方的最低报价比例不得高于15%（建议在10%-20%区间）。（实质性要求）。

### 13.2 技术部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料（需经过有关部门广告审核）；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

### 13.3 商务部分（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件要求提供的有关文件承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本复印件；

（3）税务登记证副本复印件；。

（4）法定代表人授权书原件；

（5）授权代表身份证复印件；

（6）投标产品制造商家授权书原件；

（7）投标人年度财务状况报告复印件；

（8）投标人和投标产品符合招标文件规定的资格、资质性及其他具有类似效力要求的相关证明材料；

（9）投标人承诺给予采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（10）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（11）商务应答表；

（12）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

### 13.4售后服务（根据具体项目情况确定）。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

注：投标人承诺的保修时间、保修内容与范围等如需要投标产品制造厂家授权的，投标人必须保证其承诺的保修时间、保修内容与范围等得到了制造厂家授权，如其承诺的保修时间、保修内容与范围等与制造厂家授权不一致的，以提供虚假材料谋取中标处理（实质性要求）。

13.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 14．投标文件格式

14.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 15．投标有效期（实质性要求）

15.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后60天。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

15.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

15.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 16．投标文件的印制和签署

16.1 投标人应按准备投标文件正本一份、副本二份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。

16.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

16.4 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

16.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

16.6 投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。

### 17.投标文件的密封和标注

17.1投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

17.2 投标文件包括正本、副本。投标文件应当密封。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 18．投标文件的递交

18.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

18.2递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

18.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 19．投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

19.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 20．开标

20.1 开标在采购文件规定的时间和地点公开进行，开标由采购人主持，采购人监督部门、投标人代表参加。

20.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

21. 开标结果

21.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。

21.2评标结果投标人在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站上查询。

22．开评标过程存档

开标和评标过程资料记录留存归档。

23.评标情况公告

评标结果将在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站上采购结果公告栏中予以公告。

### 24.中标通知书

24.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2 投标人中标后，拒绝领取中标通知书的，采购人将于中标供应商确定之日起两个工作日内采取邮寄、快递方式按照投标人投标文件中的地址发出中标通知书。

24.3 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24．4中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

24.5中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证件到资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购中心领取中标通知书。联系人：殷老师，联系电话：028-27199393。

## 六、签订及履行合同和验收

### 25. 签订合同

25.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

### 26. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

### 27. 履行合同

27.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 28. 验收

本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

### 29.资金支付

合同生效后，维保费用按年支付，合同签订十二个月后并完成维保服务后付给第一年维保费用，后序两年维保服务费支付方式以此类推。

- 七、投标纪律要求

### 30. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与采购人、其他投标人恶意串通；

（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

## 八、询问、质疑和投诉

31．询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。

## 九、其他

32.本招标文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再做调整。

- 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

四、维护总体方案（投标人自行编写，包括日常维护、设备升级、操作规程、管理制度等）；

五、需维保医疗设备零配件保障情况（投标人自行编写，包括需要更换零配件的仓库情况、备件情况、保证措施及服务承诺）。                                                       六、达到本项目服务质量标准的保证措施（投标人自行编写）。

七、培训方案（投标人自行编写）。

八、投标人认为需要提供的其它资料，方案。

- 一、投 标 函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目（第XX包）投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币XX万元（大写：XXXX）。其中投标产品XXXX为进口产品。

二、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本招标文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份。

五、我方同意本次招标的投标有效期为XX天。

六、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

- 二、承诺函

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

六、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

- 三、法定代表人授权书

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “XXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

（法人身份证复印件、授权代表身份证复印件）

四、维保服务报价表

单位：元/三年（人民币）

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三年 | 每年服务费为其1/3 |
| 合计（大写） |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：        年    月    日

注：投标总价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。投标总价大小写不一致，以大写为准。投标总价必须准确唯一且应包含完成全部服务内容的所有费用。

五、分项报价明细表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 服务项目名称 | 项目内涵 | 数量 | 单价（元） | 三年小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计金额（人民币／元） |  | 大写： 小写： |  |  |  |

注：1.此表乃报价总表的明细表。

2.如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

投标人（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

六、投标人相关业绩一览表

项目名称：                                       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 服务时间 | 客户名单 | 维护设备清单 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供服务合同复印件为准，加盖投标人单位公章，原件备查。

投标人（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

七、投标人有无处罚和诉讼的说明

项目名称：                             项目编号：

| 时间 | 有无受各级管理部门的处分或处罚 | 有无发生经济诉讼或纠纷 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上内容投标人根据实际情况自行编写。

投标人（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

八、商务差异表

项目名称：                                项目编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 响应 情况 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应对照招标文件商务条款，逐条说明已对招标文件的商务内容做出了实质性的响应，并申明与招标文件的偏差和例外。

2、商务条款包括但不限于合格投标人条件、供货、服务期限、付款方式、人员配置、售后服务、合同条款等要求。

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

九、项目服务人员配置情况表

项目名称：                                                             项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职称 | 持何种资格证件 | 发证时间 | 学历 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

资格证书以提供证书复印件为准！原件备查。

投标人（法人公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

十、拟担任本项目主要负责人简历表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拥有其它资格证书情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目前在任及以往服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人 |  | 项目名称 |  | 项目规模 |  |  |  | 所任职务 |  | 起止时间 |  |  |

投标人（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

- 第四章  投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

- 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）投标人资格、资质性及其他类似效力要求

1.1 资格要求:

1.1.1 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（一）至（五）规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

（5）具有特种设备安装维修许可乘客电梯、载货电梯C级及以上，自动扶梯和自动人行道C级及以上资质；

（6）资阳市质量技术监督局电梯维修保养备案证明文件。

1.1.2 法律、行政法规规定的其他条件。

1.1.3 本项目参加政府采购活动的投标人、法定代表人或主要负责人不得具有行贿犯罪记录或者可以在投标文件中进行承诺。

1.2  其他类似效力要求：投标人法定代表人授权参加本次投标活动的合法代表。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

1.资格要求:同前

2.资质性要求：无。

3.其他类似效力要求：无。

注：1、本项目确定供应商重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：2 万元。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

- 1.1 应当提供的资格要求的相关证明材料：

（1）营业执照副本复印件（营业执照必须包含本项目有效要求的经营范围内）；

（2）组织机构代码证副本复印件（三证合一不提供）；

（3）税务登记证副本复印件（三证合一不提供）；

（4）投标函原件（格式1）；

（5）承诺函原件（格式2）

（6）体现健全的财务制度的证明材料：承诺书原件（格式2）或者年度财务状况报告复印件；

（7）投标人提供2021 年或2022年依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函原件（格式2）或者2021或2022年年任意时间段依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件。(如公司成立不足一年，则提供承诺函原件（格式2）)；

（8）提供人民检察院出具的供应商单位、现任法定代表人或主要负责人无行贿犯罪记录的证明材料，或者在投标文件中承诺。

- 1.2 应当提供的资质性要求的相关证明材料：

（1）投标产品为医疗器械时，投标人的医疗器械经营许可证复印件（一类医疗器械可不提供，二类仅提供医疗器械经营备案表）；

- 1.3 应当提供的其他具有类似效力要求的相关证明材料：

（1）法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权书（格式3）原件和授权代表身份证复印件（投标人代表为非法定代表人时提供）；

（二）投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：1、本章提供的证明材料是资格性审查的主要依据，未通过审查者做无效响应文件处理；

2、本章要求提供的证件都应在有效期内，所有原件、复印件都须投标单位盖章。

3、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应。

- 第六章 招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务

- 要求

- 项目概述

| 包号 | 品目号 | 设备名称 | 数量 | 维保服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-01 | 电梯维保 | 10台 | 三年 | 详见技术要求 |

- 商务要求

★1.1 维保期限：三年

1.2维保地点:资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

★2.付款方法和条件：合同生效后，维保费用按年支付，合同签订十二个月后并完成维保服务后付给第一年维保费用，后序两年维保服务费支付方式以此类推。

- 3.质保期：严格维护质量，每次维护更换部件后保用期不少于六个月。六个月内出现故障的，免收服务费且免费更换零配件。

4.验收标准以招标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

- （三）技术、服务要求

一、本次招标维保服务的电梯见下表：

| 维保服务电梯清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 品 牌 型 号 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 额定功率（KW） | 层数 | 数量 |
| 1号电梯 | 乘客电梯 | 三菱 | 1050 | 1 | 5.7 | 5/4/4 | 1 |
|  |  | LEHY-3-S |  |  |  |  |  |
| 2号电梯 | 医用电梯 | 三菱 | 1600 | 1 | 6.2 | 5/5/5 | 1 |
|  |  | LEHY-3-B |  |  |  |  |  |
| 3号电梯 | 医用电梯 | 三菱 | 1600 | 1 | 6.2 | 5/5/5 | 1 |
|  |  | LEHY-3-B |  |  |  |  |  |
| 4号电梯 | 乘客电梯 | 三菱 | 1050 | 1 | 5.7 | 7/7/7 | 1 |
|  |  | LEHY-3-S |  |  |  |  |  |
| 5号电梯 | 医用电梯 | 三菱 | 1600 | 1 | 6.2 | 7/7/7 | 1 |
|  |  | LEHY-3-B |  |  |  |  |  |
| 6号电梯 | 医用电梯 | 三菱 | 1600 | 1 | 6.2 | 7/7/7 | 1 |
|  |  | LEHY-3-B |  |  |  |  |  |
| 7号电梯 | 乘客电梯 | 三菱 | 825 | 1 | 5.7 | 7/7/7 | 1 |
|  |  | LEHY-3-S |  |  |  |  |  |
| 8号电梯 | 乘客电梯 | 三菱 | 1050 | 1 | 5.7 | 7/7/7 | 1 |
|  |  | LEHY-3-S |  |  |  |  |  |
| 9号电梯 | 杂物电梯 | 硕鼎电梯 | 100 | 0.4 | 1.1 | 2/2/2 | 1 |
|  |  | TW16 |  |  |  |  |  |
| 10号电梯 | 医用电梯 | 四川快速 | 1600 | 1 |  | 6/6/6 | 1 |
|  |  | MRGL-B-1600-1.0 |  |  |  |  |  |
| 注：1~2号为为门诊楼大厅电梯，3号门诊楼行政电梯，4号为住院楼消防电梯，5~6号为住院楼大厅电梯，7、8号住院楼污物电梯，9号为食堂杂物电梯，10号为孙家坝院区大厅电梯。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、服务标准：

①电梯使用管理与维修保养规则

②电梯安全监察办法

③电梯维修规范

④电梯安装使用维护说明书

⑤维保合同

三、基本要求：
　　1.保证所有机组的正常运行。
　　2.配合落实电梯年检及资料上报，确保投标人顺利通过年检。（检测费用由采购人承担）
　　3.投标人每月对机组进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准。保养完毕后，将保养单交招标人有关部门签字认可；保养任务的完成与否，以保养单为准。
　　4.投标人自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。
　　5.投标人免费提供保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料，需要更换单价为300.00元以内的零配件免费提供。
　　6.电梯发生故障时，投标人必须在40分钟内赶到现场，正常情况下8小时内排查出原因，24内解决问题，（维修零部件采购时，如招标人自行采购时间不计入维保考核时限，如委托投标人采购时原则上3天内完成，特殊情况告知人顺延时间）。

7.如发生困人事件投标人必须在接到报修电话30分钟内赶赴现场解决问题； 
　　8.投标人认真履行服务义务，发生以下情况，招标人以书面形式告知考核扣款事项并经投标人认可，扣款在服务费用扣除：

1）未在规定时间内开展维保或以修代保现象，扣500元/台.次，维保当天未在轿厢内维保卡上签字，出现时间超前或滞后，扣200元元/台.次。

2）维保结束3日内交维保单于使用单位确认；超出时间每次扣200元。

3) 困人救援30分钟内未到达。扣每次500元。

4）维保人员不服从医院管理，经沟通仍不整改。每次扣200元。

5）合同内其他情况未履行未落实，视情况扣200-1000元。

9.投标人提供24小时报修服务，任何时间不再加收其他费用。
　　10.招标人有重大活动时，投标人需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。
　　11.投标人根据招标人实际需要提供电梯操作的系统培训。
　　12.投标人承担所维保电梯发生的非人为因素引起的一切事故责任。

13.因投标人工作不到位，造成电梯复检产生费用或受到行政经济处罚的由投标人承担。

14.投标人在服务期内对所有电梯进行一次彻底清理清洁，规范电器线路布线。

15.因投标人维保服务不到位，多次沟通无整改，招标人可以单方面终止合同，已服务的费用按合同总费用÷服务月计算支付。

四、维修保养服务工作内容：

1.维修保养服务需符合《乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目及要求》或其他规范。

2.对电梯实行规范化维修、保养，及时排除突发故障，对全部电梯需提供运行服务。

3.对电梯实行全年365天、全天24小时监管，发现问题及时处理，接到故障通知，40分钟内到达现场进行处理，若电梯内有人员被困，必须保证在30分钟内将人员救出。

4.对每部电梯的保养周期为15天/次，而且保养内容与《日常维护保养记录》的要求相符。

5.备有足够配件，正常情况下8小时内排查出原因，24内解决问题。

6.需要更换单价300元以上零部件由双方协商。（如损坏属于正常损耗的由招标人负责，属于保养不当的由投标人负责）。

7.投标人负责办理电梯年检的相关约检、检验、取证工作，其中的定期检验费用由招标人承担。

8.各项维保工作需登记工作日志以备查阅。

9.每月医院对维保单位的工作情况进行全面检查，检查结果直接与维保费用关联，检查标准详见附表一。

10.在每半年支付维保费用时，通过招标人对维保单位进行月度检查结果和评估，扣除不合格项目的费用，并经过双方确认后方可支付。

附表一：电梯维护保养项目及要求包括不限于以下内容

| 序号 | 保 养 项 目 | 相 关 项 目 | 保养周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机 房 部 分 |  |  |  |
| 1 | 清洁机房环境并检查门窗照明等 | 清洁机房地面、曳引机、限速器卫生，保养检查门窗完好，照明、防雨、通风良好。 | 一月一次 |
| 2 | 曳引机油量、齿轮齿面状况 | 检查曳引机减速箱、电动机油位、温升是否正常，保证其符合要求。 | 一季度一次 |
| 3 | 曳引机轮、导向轮、电动机转轴部检查、润滑 | 检查曳引机轮、导向轮应无异常磨损，润滑良好，电动机无异常磨损及异常火花。 | 一季度一次 |
| 4 | 制动器 | 清洁电磁抱闸，调整电磁抱闸弹簧，保证制动器工作灵敏可靠，检查刹车片应无异常磨损，检查制动器是否在持续通电下保持松开状态,间隙是否符合标准。 | 半月一次 |
| 5 | 编码器、限速器 | 清除编码器积尘，防油污，接线是否牢固，检查限速器、涨紧轮轴承润滑油，限速器轮及涨紧轮绳槽及夹绳钳口应清洁及无异常磨损，电气开关正常。 | 半年一次 |
| 6 | 检查控制柜电器元件 | 检查控制柜内各器元件，电路板清洁无异常，接触器或继电器触点有无锈斑、凹痕及严重燃弧痕迹，导电回路绝缘性能测试符合要求。 | 一月一次 |
| 7 | 检查曳引机编码器 | 通过观察，运行时有无异常声响，判断机械磨损情况及编码器是否损伤。 | 半月一次 |
| 8 | 紧固各主回路端子、电源端子及曳引机各部螺栓 | 电源端子确保接触良好，螺栓牢靠，有无松动及锈蚀现象。 | 半年一次 |
| 9 | 相序继电器、机房检修装置 | 相序继电器功能是否正常，检修装置信号指定是否正确。 | 一季度一次 |
| 10 | 曳引轮绳槽、层楼数据 | 检查轮槽有无异常磨损，转动时有无异常声音及明显跳动，层载数据定时调整电脑数据功能。 | 一年一次 |
| 11 | 手动紧急操作装置 | 是否齐全、可靠，保障正常使用。 | 半月一次 |
| 12 | 减速箱 | 油量适量，油质符合要求，连轴器无松动，除蜗杆伸出无渗漏。 | 一季度一次 |
| 层 站 部 分 |  |  |  |
| 1 | 地坎、层门滑块、钥匙 | 检查地坎有无杂物，对层门滑块进行检查，检查三角钥匙是否灵活，使用门锁后自动复位。 | 半年一次 |
| 2 | 召唤层显 | 层楼指示正确、齐全，显视层数无损坏，声视信号正确。 | 一月一次 |
| 3 | 门刀与厅门轮 | 对啮合不良的厅轮对调整，门刀与层门地间隙5～10mm。 | 一月一次 |
| 4 | 各轴承、各按钮及慢车运行检查 | 门厅上轴承清洁加油，清洁按钮盒内垃圾，慢车运行电梯确保无碰撞。 | 半年一次 |
| 5 | 电器各接线部分检查 | 确保层门内各电器部件接线牢固，安全保护性能正常。 | 一年一次 |
| 轿 厢 部 分 |  |  |  |
| 1 | 清扫轿顶，检查轿顶 | 轿顶无垃圾、油污，无积尘，防护栏及各开关灵敏可靠。 | 半月一次 |
| 2 | 检查轿顶轮，钢绳头及其它各部件 | 钢绳无断丝现象，绳头螺栓牢固，绳头二次保护有效，运动部件安全牢固，转动平稳无杂声，轴承无异常，润滑良好。 | 一月一次 |
| 3 | 导靴、靴衬、油杯 | 导靴间隙及靴衬磨损情况，油润情况，运动时无异常噪声，油杯油量充足，油号正确。 | 半年一次 |
| 4 | 限速器钢绳连接 | 要求钢丝绳无断股、送股现象，悬挂装置绳头、弹簧、销子完好。 | 半年一次 |
| 5 | 门机装置及安全装置 | 传动带、限位开关位置正确，关门良好，安全装置动作灵敏可靠，检修开关、急停开关工作正常。 | 一月一次 |
| 6 | 轿厢内操纵箱、电话、安全开关 | 照明、风扇、指示按钮有无损坏、对讲电话是否正常，照明是否完好。 | 半月一次 |
| 7 | 轿门 | 轿门锁电器触点接触良好、可靠、清洁，开启和关闭是否正常，平层精度、传动钢丝绳、链条等是否符合标准 | 半月一次 |
| 井 道 部 分 |  |  |  |
| 1 | 井道照明 | 确保井道内有充足的照明进行检修。 | 半月一次 |
| 2 | 层门道轨、滑轮、连锁机构 | 各层门装置清洁，保证部件工作正常，钢绳清洁张力在规定范围内，门机和电器连接安全可靠。 | 一月一次 |
| 3 | 对重装置、上下对重导靴 | 确保对重装置上无异物，绳头和开口销位置正确及观察钢绳和轮子磨损情况。 | 一月一次 |
| 4 | 各安装螺栓及钢丝绳张紧力 | 检查井道内各种安装螺栓紧固牢靠，确保钢绳张力符合GB7588─2003要求。 | 一月一次 |
| 5 | 平层感应器及感应板 | 确保隔磁板与感应器之间左右间隙均匀。 | 一月一次 |
| 6 | 电缆及接线盒内接线端子 | 检查电缆无扭曲、刮破、绑扎牢固，无碰撞、悬挂装置固定牢靠。接线端子接地牢靠，电线表面无破损。 | 一季度一次 |
| 7 | 限位开关、安全钳装置与导轨间隙 | 限位开关灵敏可靠，标准符合国家GB7588─2003要求，安全钳装置和导轨间隙符合国家GB7588─2003要求。 | 限位开关半年一次安全钳装置一年一次 |
| 8 | 导轨 | 导轨工作表面清洁、润滑，连接牢固，非工作面无积灰，导轨垂直度符合国家GB7588─2003要求。 | 一年一次 |
| 底 坑 部 分 |  |  |  |
| 1 | 渗水积水 | 底坑无潮湿感、无杂物、无明显积灰。 | 半月一次 |
| 2 | 各电器开关 | 固定良好，外观无破损，动作灵敏可靠，地坑照明、电源插座正常。 | 一月一次 |
| 3 | 缓冲器及缓冲距离 | 缓冲器油量油质符合要求，动作灵敏可靠，缓冲距离（弹簧200～350mm、液压150～400mm）。 | 一月一次 |
| 4 | 补偿装置 | 固定螺杆、螺簧无松动，安全可靠，补偿链磨损量符合要求。 | 半年一次 |
| 运 行 状 况 |  |  |  |
| 1 | 检查电梯运行过程是否有异响 | 检查对重、轿厢、补偿链、缓速装置等部件状态是否异常，发出异响。 | 半月一次 |
| 2 | 检查电梯平层是否符合平层准确度 | 要求电梯的平层精度达到国家GB7588─2003要求。 | 半月一次 |
| 功 能 检 查 |  |  |  |
| 1 | 应急停层装置 | 对功能进行测试，确保装置工作正常。 | 半月一次 |
| 2 | 消防功能 | 测试消防应急功能是否正常，消防梯的消防功能是否正常。 | 一季度一次 |
| 安 全 标 识 检 查 |  |  |  |
| 1 | 机房范围所有安全标贴 | 确保机房内各种安全标贴齐全，线贴牢靠，字迹清晰。 |  |
| 2 | 配电箱内必要标贴 | 确保配电箱内各种标贴张贴牢靠，字迹清晰。 |  |
| 3 | 控制柜内标贴 | 确保控制柜内各种标贴张贴牢靠，字迹清晰。 |  |
| 4 | 曳引钢丝绳上平层标记 | 确保曳引钢丝绳上平层标记明显清晰可见。 |  |
| 5 | 三角钥匙上安全警告牌 | 确保使用的三角钥匙配有安全警告牌。 |  |
| 6 | 底坑开关处安全标记 | 确保底坑安全开关处安全标记，清晰可见。 |  |

| 备注说明： | 1.安全检查项目每次必需确保完成，其它功能检查根据电梯功能一个季度一次。 2.对于保养过程中遇到的问题必需及时向有关部门反馈。 3.每次保养工作按本计划执行，并且由维修工填写维保记录并由用户签字。 |
| --- | --- |

附二：常用零配件报价清单

| 名 称 | 型 号 | 单位 | 单价（元） | 备注（配件是否10台电梯通用，不通用请分项报价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光幕 |  | 套 |  |  |
| 曳引钢丝绳 |  | 米 |  |  |
| 限速器 |  | 个 |  |  |
| 安全钳 |  | 套 |  |  |
| 制动器 |  | 个 |  |  |
| 厅门头组件 |  | 套 |  |  |
| 地坎组件 |  | 套 |  |  |
| 补偿链 |  | 米 |  |  |
| 补偿链导向轮轴承 |  | 米 |  |  |
| 防晃装置 |  | 个 |  |  |
| 开关 |  | 个 |  |  |
| 轿厢风扇 |  | 个 |  |  |
| 缓冲器 |  | 个 |  |  |
| 偏心轮 |  | 个 |  |  |
| 按钮 |  | 个 |  |  |
| 易升滑块 |  | 个 |  |  |
| 应急灯 |  | 个 |  |  |
| 蜂鸣器 |  | 个 |  |  |
| 应急电源 |  | 个 |  |  |
| 大方油杯 |  | 个 |  |  |
| 圆油杯 |  | 个 |  |  |
| 小方油杯 |  | 个 |  |  |
| 急停按钮开关盒 |  | 个 |  |  |
| 楼层显示器 |  | 个 |  |  |
| 门机皮带 |  | 个 |  |  |
| 应急灯 |  | 个 |  |  |
| 反绳轮轴承 |  | 个 |  |  |
| 门导靴 |  | 个 |  |  |
| 呼梯按钮 |  | 个 |  |  |
| 主交流接触器 |  | 个 |  |  |
| 功能继电器 |  | 个 |  |  |

注：各投标人认为其他可增补项目，在表格内自行填报。

- 第七章  评标办法

## 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2、评标方法

本项目评标方法为：最低评标价法。

## 3、 评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）招标文件规定的评标方法是最低评标价法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（5）招标文件将投标人的资格条件列为评审因素的；

（6）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

评标委员会应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否按照规定交纳投标保证金、是否属于禁止参加投标的供应商等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评审汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于资格性审查、符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.9.1在评标过程中，供应商投标文件实质性符合招标文件要求的前提下，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.9.2供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，供应商投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评审依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件、响应文件作为无效处理。

3.11招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）资格性审查认定错误的；

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

本次最低评标价法的因素是：满足招标文件全部实质性要求的前提下，报价最低的供应商即为中标候选人。

## 5、 废 标

5.1本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购单位应在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

## 6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2  采购人在评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。本次采用最低评标价法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

注意，采购人按照推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，不能认为采购人只能确定第一中标候选供应商为中标供应商，采购人有正当理由的，可以确定后一顺序中标候选供应商为中标供应商，依次类推。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购人在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官方网站上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起3个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8.评标专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评审，不得违反规定的评标格式评审和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 第八章  采购合同（样例）

- ******设备维保合同

签约地点：资阳市雁江区雷音大街512号

签约时间：      年     月     日

甲方（需方）：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

乙方（供方）：***********

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》，本着平等互利的原则，经友好协商后签订本合同，承诺共同信守。

- 一、项目名称：

- 1、保养内容：*****

2023年度电梯维保服务总价为：******元整（大写：********）注：****元以下配件免费更换。

- 2、维保方案：见附件

- 二、期限：

1、双方签字之日起生效，本合同期限为壹年。自  ***年***月***日起，至***年***月***日止。

2、本合同到期之日，若甲方对乙方保养满意，无异议，可再续签；若有异议，再另行商量。

- 三、付款方式：

合同生效后，维保费在履约结束由维保单位提供所有要求资料记录及正式发票且完善财务报销手续后甲方在***个工作日内向乙方支付（具体按照招标文件要求修订）。

- 四、双方的义务：

- 1、甲方义务

1.1甲方操作人员应按乙方的操作规程操作设备，并准确记录相关数据，以及提供机组出现异常，故障停机时的具体情况。

1.2提供必要的维修场地、电源、水源。

1.3甲方按合同金额支付保养费用。

- 2、乙方义务

2.1 乙方在合同规定的期限内定期保养甲方设备，详见附件。

2.2应急故障处理：乙方确定专业人员负责此机组的维修，同时保证***小时内到达现场，及时完成机组的故障处理。

2.3向甲方报告设备运行状况。

2.4 乙方在签订合同时应当向甲方提供国家规定的相关资质证书供甲方核验，并由甲方留存复印件，以确保乙方提供的服务合法合规。乙方保证，其派遣的具体维保人员也应具备相关的资质。因乙方或乙方派遣的具体维保人员不具备资质，所造成的一切后果由乙方承担。

2.5 乙方应当与其派遣到甲方进行维保服务的员工签订劳动合同。乙方派遣到甲方服务的人员在工作过程中发生伤残、死亡事故、或乙方发生劳动纠纷，均由乙方负责，与甲方无关。

- 五、合同生效：

1、本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方在上述日期签署本合同。本合同一式***份，甲方执***份，乙方执***份，具有同等法律效力。

- 六、合同争议的解决：

甲乙双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均可向合同签订地法院起诉。

- 附件1、维保方案（主要零配件报价）

2、廉政承诺书

甲 方（盖章）：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心　　   乙 方（盖章）：******************

地 址：资阳市车城大道三段　　　　  地  址：****************

甲方法定代表人（或授权委托人）：    乙方法定代表人（或授权委托人）：

联系人：********		　　　　　　  联系人： *********

电  话：***********		　　　　  电  话：*********

传  真：***********		　　　　  开户名称：*

开户银行：*

- 附件1：         维保方案（主要零配件报价）

- 附件2:

廉政承诺书

致： 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

我司于      年     月     日与贵院签订了合同（以下称简称合同）。为加强商务活动中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为、规范合同双方的各项活动，保障顺畅、公平的商业秩序，保护当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《民法通则》等相关法律，我司承诺以下廉政责任：

第一条：我司承诺在与贵单位的商务往来活动中遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则，并保证在合同订立、履行过程中以及事前事后持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不会为获取不正当的利益，损害国家、集体和贵单位利益。

第二条：我司保证我司以及我司工作人员与贵单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规的规定和程序开展业务活动，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由向贵单位工作人员提供或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不以任何理由为贵单位工作人员报销应由贵司工作人员个人支付的费用。

（三）不接受或暗示为贵单位工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（三）不为贵单位工作人员提供通信工具、交通工具和高档办公用品等物资。

（四）不以任何理由为贵单位工作人员组织有可能影响廉洁、公正的宴请、健身、娱乐活动。

（五）不许诺事后给予贵单位工作人员利益。

（六）不以其它手段为贵单位工作人员提供其他不正当利益

（七）上条款中所称不正当利益包括但不限于金钱和实物，如回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡（券）、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等。

第三条：我司同意，如违反以上约定，贵院有权终止合同，相关的责任由我司承担；涉嫌犯罪的，贵单位有权移交司法机关追究刑事责任。若因此给贵单位造成经济损失的，我司同意予以赔偿。

- 承诺方（盖章）：授权代表人： 日期：      年      月     日