资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心洗涤消毒灭菌外包服务2023年度新增项院内竞选项目

招

标

文

件

资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

目  录

第一部分 招标邀请	1

第二部分 投标人须知	3

第三部分 资格要求证明材料	7

第四部分 采购项目技术、服务要求及其他商务要求	8

第五部分 响应文件格式	11

第六部分 合同主要条款	23

- 招标邀请

本项目通过在资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心官网上发布公告的方式，邀请符合条件的供应商参与本项目的招标。

一、项目基本情况：

（一）招标编号：ZYSFY20231013-13

（二）采购人：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心

（三）采购项目名称：资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心 洗涤消毒灭菌外包服务2023年度新增项院内竞选项目

（四）本次项目共分为一个包，概况如下：

| 序号 | 标的名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 服务期限 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗涤消毒灭菌外包服务2023年度新增项 | 详见技术条件部分 | 套 | 1 | 1年 | 67343.3 |

（五）本项目非专门面向中小企业

- 二、投标人参加招标应当具备的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）本项目不接受联合体参与竞争。

（七）本项目规定的其他要求。

- 三、招标文件的获取

（一）获取文件的时间期限（即报名时间）：截止至 2023年10月20日17:30 （节假日除外，逾期不予办理）

（二）招标文件获取方式及报名方式：自本项目公告发布之日起，投标人自行进入资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心门户网站，自行下载公告附件中的《报名登记表》，并按相关要求填写信息，将报名资料发送至zyfycgzx@163.com

（三）本项目招标文件无偿获取。

- 四、招标时间及地点

（一）时间： 2023年10月24日15:00

（二）地点：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼四楼

请在规定的时间内将响应文件递交至指定地点，逾期送达或不符合招标文件相关规定的响应文件恕不接受。本次不接受邮寄的响应文件。

五、联系人及联系电话

组织部门：采购中心

联系人：殷老师

联系方式：028-27199393

邮箱：zyfycgzx@163.com

监督电话：028-23065867

监督邮箱：zyfyjcsj@163.com

- 投标人须知

一、适用范围

本招标文件的最终解释权归资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心所有。

二、投标人的条件

（一） 符合“招标邀请”第二条规定的条件；

（二） 按照招标文件“招标邀请”中第三条规定获取了招标文件。

三、招标采购费用

无论招标采购的结果如何，投标人自行承担所有参加招标活动有关的全部费用。

四、响应文件

（一）响应文件的语言

采购人和投标人之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准；如因未翻译而造成的废标，由投标人承担。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与招标。

（三）响应文件提供的证明材料

1.响应文件的组成：

1.1评审要素索引表；

1.2报价单；

1.3法定代表人授权委托书；

1.4承诺函；

1.5技术应答表及商务要求应答表；

1.6实施及服务方案；

1.7其他有利于采购人或者投标人认为需要提供的文件和资料（如未提供也不影响投标人响应文件的有效性）。

注：1、响应文件所需提供的全部证明材料内容均须有效；

2、以上每页资料必须逐页加盖公司鲜章并加盖骑缝章。

（四）响应文件编制、签署

响应文件一式 1 份,响应文件封面上注明项目、项目名称和投标人名称。

投标人应在仔细阅读招标方案内容的基础上编制针对本项目的响应文件。格式要求见第六部分内容，对于没有格式要求的响应文件由投标人自行编写。

响应文件正应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。 响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

响应文件必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印,并在规定签章处逐一签字和加盖公章，其响应单位加盖公章应为鲜章，签署、盖章和内容应完整、有效，未按要求加盖公章、骑缝章视为无效响应。

响应文件应统一使用 A4 幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审小组查阅。

（五）响应文件的密封和标注

投标人应将其响应文件用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章；若不满足以上要求，将有可能拒收其响应文件。

在密封袋封面上注明项目名称、编号、投标人名称、及“响应文件”字样 。

如果未按前款规定密封和标记，采购人对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购人将予以拒绝，并退回投标人。

（六）响应文件的递交

1.投标人应在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点；

2.超过截止时间送达的或未按要求密封的响应文件将不予接收。

（七）评审

1.本项目评标方法为：最低评标价法。最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法；

2.资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心对未中选原因不作解释，且提交的所有响应文件均不退回。

（八）评定程序

1. 接收响应文件

投标人签到、递交响应文件，并当众接受检查（响应文件的数量、封装、标注等是否规范），没有按照要求进行密封和标识的，采购人有权根据具体情况拒绝接收投标人的响应文件。采购人在监督人员监督的情况下，开封所有响应文件。

2.评审小组对响应文件进行初步资格审查，初审不合格的按照无效响应文件处理，初审具体内容如下：

2.1响应文件未按照响应文件编制要求编制；

2.2响应文件中的资料未加盖投标人单位的公章；

2.3响应文件中法定代表人、委托代理人未签字；

2.4报价若高于最高限价；

2.5本招标文件第三部分要求提供的资格要求证明材料。

3.针对通过初步审查的投标人，评审小组按照最低评标价法进行评审，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；

4.在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心将视具体情况继续采购活动；

5.资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心将向中选投标人发出中选通知书，中选投标人在中选公告发出后3日内，按照本招标文件附件合同拟定合同并传至的邮箱：zyfycgzx@163.com。格式为：“中选投标人名称+项目名称合同”；

6. 投标人应当书面澄清、说明或者更正；

7.在评审过程中，投标人响应文件实质性符合招标文件要求的前提下，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式要求投标人作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予投标人必要的反馈时间。

- 资格要求证明材料

- 投标人参加招标应当具备的资格条件：

（一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）本项目不接受联合体参与竞争。

（七）本项目规定的其他要求。

- 采购项目技术、服务要求及其他商务要求

一、项目内容

1、服务内容：按照规范要求对手术器械、托盘、器具、容器的医用器具、棉质敷料包和其他可循环处理的物品实施消毒灭菌程序。

2、符合标准：《中华人民共和国卫生行业标准》：WS310.1-2016医院消毒供应中心第1部分：管理规范；WS310.2-2016医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒 及灭菌技术操作规范；WS310.1-2016医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准；应完全符合院感管理规范要求。

二、服务要求

1、手术器械消毒灭菌服务：

1.1根据采购人要求的时间表将器械运回至相关地点，确保所有收回的器械 能够在收到后且双方同意的回收时间内完成灭菌处理和回送。送达无菌器械包和 布类 (或敷料) 包的同时收取污染物品，作循环供应。

1.2提供24小时紧急服务，保证临床手术使用需求。(需针对此条单独提供 承诺函)

2、服务能力：

2.1具有相应的硬件设备及人员，符合国家和行业相关规范要求,能提供 365天服务，保证医院每天对手术器械使用需求。

2.2供应商指派专门的客服人员与医院保持沟通。即使紧急服务也可立即得 到解决。通过完善的质量体系管理和表格文件记录消毒灭菌服务全过程。

3、包装材料：对所有器械的包装，均采用一次性的双层无纺布或一次性纸 塑袋包装。器械包≤7kg,敷料包≤5kg,灭菌包体积≤30cm×30cm×50cm，包装材 质、灭菌方式适宜；

4、应急保障能力：

4.1 具有充分的后勤保障能力，即使市政停水、停电、停气，也能为医院 提供持续的消毒灭菌服务。(需针对此条单独提供承诺函和后勤保障设备场地图 片)。

4.2 具备针对地震等不可抗力情况下的应急 服务保障能力，且应急保障服务物流时间不超过1小时。

5、器械清点：

5.1无需当面清点器械，清点全程通过高清摄像头进行实时视频监控记录。 (需提供监控屏幕图片)

5.2器械的清点初检工作，在器械包运达供应商处3小时内完成，清点中若 出现问题，客服人员应在器械包运达供应商处3小时内跟医院反馈，所有沟通 记录每月形成报告反馈给医院。超出3小时内出现的有关器械包质量问题由供应 商承担相应责任。

5.3器械消毒灭菌后返回使用科室，在任何时候开包清点时，发现任何质量及数量问题，均由供应商承担全部责任。

6、追溯：需要供应商具备电子追溯系统、为采购人的器械建立电子追溯档案，并能够追踪每一个器械 (包) 在整个流程中的处理时间，同时永久记录处理 该器械包的相关人员、消毒/灭菌机器设备的电子追溯信息，便于日后相关数据 的查询与追溯。

三、消毒灭菌包服务新增项需求表

1、消毒灭菌包部分：

| 部分消毒灭菌包服务新增项需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 各品目（消毒包）名称 | 数量（单位：包） | 灭菌方式 | 最高限价 | 包装方式 | 备注 |
| 1 | 阴道镜3件 | 250 | 高温灭菌 | 12.65 | 无纺布 |  |
| 2 | 止血钳5件 | 40 | 高温灭菌 | 9.44 | 无纺布 |  |
| 3 | 简易举宫器1件 | 10 | 高温灭菌 | 11.38 | 纸塑袋 |  |
| 4 | 气门芯 | 12 | 低温等离子消毒 | 4.74 | 纸塑袋 |  |
| 5 | 腔镜吸引器1件 | 12 | 高温灭菌 | 11.38 | 纸塑袋 |  |
| 6 | 球状中极1件 | 12 | 低温等离子消毒 | 11.38 | 纸塑袋 |  |
| 7 | 吸管7号 | 500 | 高温灭菌 | 7.59 | 纸塑袋 |  |
| 8 | 呼吸管道13件 | 5 | 低温等离子消毒 | 13.8 | 纸塑袋 |  |
| 9 | 呼吸管道9样 | 33 | 低温等离子消毒 | 13.8 | 无纺布 |  |
| 10 | 儿外开腹器械30件 | 100 | 高温灭菌 | 40 | 无纺布 |  |

2、洗涤包部分：

| 部分洗涤包服务新增项需求表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 各品目（洗涤包）名称 | 数量（单位：件、套） | 最高限价 | 备注 |
| 1 | 洗手衣 | 12000 | 2.1 |  |
| 2 | 洗手裤 | 10800 | 2.1 |  |
| 3 | 隔离衣 | 1000 | 2.8 |  |
| 4 | 灸套 | 5000 | 0.9 |  |

四、其他内容

| 特殊处置费用收费限价 （包涵但不限于加急、污染等特殊处置费用） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件规格 | 范围 | 限价金额(元） | 投标响应金额(元） | 备注 |
| 1 | 小包 | X≤10件 | 5 |  | 无器械框 |
|  |  |  | 10 |  | 有器械框 |
| 2 | 中包 | 11件≤X≤20件 | 10 |  | 无器械框 |
|  |  |  | 15 |  | 有器械框 |
| 3 | 大包 | 21件≤X≤40件 | 15 |  | 无器械框 |
|  |  |  | 20 |  | 有器械框 |
| 4 | 特大包 | 41件≤X≤80件 | 20 |  | 无器械框 |
|  |  |  | 25 |  | 有器械框 |
| 5 | 特大包 | 81件≤X | 30 |  |  |

（注：本表不列入投标人报价范围内，投标人需在响应文件中按此表进行响应）

二、商务要求

1、服务期限：1年。 (实质性要求)

2、服务地点：采购人指定地点。

3、项目付款方式：

（1）供应商提供正规、等额的发票后，采购人按月支付，据实结算。每月产生的费用在次月支付。

（2）若增加器械包品目，双方可签订补充合同。当在某一合同年度内，实际结算金额超过合同金额，且超出部分大于合同金额的10%，则在超出当月终止当年年度合同，重新启动采购流程。 (实质性要求)

4、履约验收标准：

（1）参考《资阳市财政局关于严格落实政府采购需求论证、合同备案和履约验收有关问题的通知》（资财采〔2019〕39号）文件精神进行履约验收。

（2）除合同另有约定外,若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在中标日后颁布的，且相应标准发生变更成为合同文件中最严格的标准，则应按最新合同条款的约定办理。

（3）在采购文件中各项法规有未提及到的细节或采购文件中任何条款有失效或叙述中没有明确的规定的，都视为按国家（或部颁行业）最新的标准和规范执行。

5、每季度及采购人需要提供上季度（或上月）消毒灭菌物品具有检测资质单位出具的监测报告，保证消毒灭菌合格率100%。(需针对此条单独提供承诺函) (实质性要求)

6、消毒灭菌、洗涤需求明细表，是基于医院现有各器械包配置器械基数确立， 如发生器械包内基数增减或者消毒灭菌方式发生改变，其改变后的价格经供应商与医院协商后作相应调整。未来新增的服务内容，其服务价格参照消毒灭菌需求 明细表，经供应商与医院协商后确定。

7、其他要求:投标人针对本项目提供的服务方案 (①针对本项目的现状分 析(包含所需消毒的器械的消毒工艺、服务流程)；②针对本项目制定的项目实施方案 (包含：灭菌、洗涤服务方案、设备及服务场地配置方案、后勤保障方案、人员配备方案及与采购人在服务期内的沟通方案等) ;③针对本项目制 定的质量保障方案 (质量体系管理方案，器械清点质量保障，应急服务方案等)； ④针对本项目制定的售后服务方案 (包含售后服务团队配备，服务响应时间、客户回访等)

- 第五部分 响应文件格式

一、本部分所制响应文件格式均具有实质性要求，投标人响应文件相关资料和本部分所制格式不一致的，评审小组将以未按照响应文件编制要求编制予以无效竞选处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身竞选情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

注：投标人响应文件的编制、签署、密封和标注，具体要求详见本招标文件第二部分（四）响应文件编制、签署和（五）响应文件的密封和标注，未按要求密封文件、加盖公章、骑缝章视为无效响应。

四、请单独准备一份报价单并密封

- 响应文件封面格式：

xxxxxxxx采购项目

响

应

文

件

投标人（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系人及联系方式：XXXX

_____年   月   日

响应文件内容格式：

- 一、评分要素索引表

| 序号 | 审查 | 评审要素 | 响应文件 页码范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格 | 报价单 |  |
| 2 |  | 法定代表人委托授权书 |  |
| 3 |  | 委托人身份证复印件 |  |
| 4 |  | 承诺函 |  |
| 5 |  | 投标人资格条件及其他特殊资格要求证明材料 |  |
| 6 | 业绩 | 业绩及证明材料 |  |
| 7 | 技术 | 技术响应文件及佐证材料 |  |
| 8 | 商务 | 商务响应文件 |  |
| 9 | 服务 | 实施及服务方案 |  |
| 10 | 其他 | 中小企业申明函等 |  |

- 二、报价单

我单位作为投标人,对此次评审活动中我方所承诺的条款已经完全明确,也深知所承诺的事项和作出的报价可能给我方带来的风险和后果。如果我方在评审活动中有弄虚作假等违法违规行为，以及中选后因报价低或不执行承诺条款而不履约,本单位愿承担一切责任（包括赔偿损失、取消评审及中选资格等），我单位报价为：

| 序号 | 类型 | 各品目（消毒包）名称 | 数量（单位：包） | 灭菌方式 | 最高限价 | 包装方式 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒灭菌部分 | 阴道镜3件 | 250 | 高温灭菌 | 12.65 | 无纺布 |  |  |
| 2 |  | 止血钳5件 | 40 | 高温灭菌 | 9.44 | 无纺布 |  |  |
| 3 |  | 简易举宫器1件 | 10 | 高温灭菌 | 11.38 | 纸塑袋 |  |  |
| 4 |  | 气门芯 | 12 | 低温等离子消毒 | 4.74 | 纸塑袋 |  |  |
| 5 |  | 腔镜吸引器1件 | 12 | 高温灭菌 | 11.38 | 纸塑袋 |  |  |
| 6 |  | 球状中极1件 | 12 | 低温等离子消毒 | 11.38 | 纸塑袋 |  |  |
| 7 |  | 吸管7号 | 500 | 高温灭菌 | 7.59 | 纸塑袋 |  |  |
| 8 |  | 呼吸管道13件 | 5 | 低温等离子消毒 | 13.8 | 纸塑袋 |  |  |
| 9 |  | 呼吸管道9样 | 33 | 低温等离子消毒 | 13.8 | 无纺布 |  |  |
| 10 |  | 儿外开腹器械30件 | 100 | 高温灭菌 | 40 | 无纺布 |  |  |
| 11 | 洗涤部分 | 洗手衣 | 12000 | \ | 2.1 | 布袋 |  |  |
| 12 |  | 洗手裤 | 10800 | \ | 2.1 | 布袋 |  |  |
| 13 |  | 隔离衣 | 1000 | \ | 2.8 | 布袋 |  |  |
| 14 |  | 灸套 | 5000 | \ | 0.9 | 布袋 |  |  |

应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。所有报价均用人民币表示，单项报价不得超过单价限价。运输、安装、调试、检验、培训、调换、税金和保险等费用以及采购文件规定的其他费用均应包含在报价中。

投标人名称：                 （单位公章）

- 法定代表（负责人）或授权代表人

- （签字或加盖个人名章）：                      _____年  月  日

- 三、法定代表人授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：

委托代理人姓名：

委托代理人职务：

委托代理人身份证号：

委托人现委托上列受委托人为我公司代理人，以本公司的名义参加     招标的相关活动，该受委托人在招标、合同谈判、合同签订、履行过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务，本委托人均予以承认，并由本委托人承担全部法律责任。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本授权委托书书面终止日为止。

受委托代理人无转委托权。

特此委托！（附：委托代理人身份证复印件并盖章）

委托人：           （盖章）

委托代理人：       （签名）

法定代表人：       （签名）

年   月   日

- 四、承诺函

- 资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心：

- 我单位作为本次采购项目的投标人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

- 具备参加本项目规定的以下条件：

- （一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- （四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）本项目不接受联合体参与竞争。

- 二、参加本次采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的采购活动的行为。

- 三、参加本次采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

- 四、响应文件中提供的能够给予资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

- 本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中选追究法律责任。

- 投标人名称：              （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日  期： 2023年 月 日

- 五、投标人应当提供的资格、资质性及其他相关材料

（投标人提供加盖公司鲜章的书面证明材料）

- 业绩及证明材料

- 七、技术/服务应答表

| 采购文件 参数序号 | 采购文件技术参数要求 | 竞选产品技术参数 | 偏离情况 | 参选文件参数对应页码 （并在对应页码进行勾画标注） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XX |  |  |  |
|  | … | … |  | … |

注：投标人必须根据招标文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。需提供竞选产品技术参数佐证材料，包括但不仅限于：产品合格证（或经验报告单）、技术白皮书，有厂家盖章的产品说明书、彩页资料或国家检测机构出具的检测报告，医疗器械注册证等。

- 投标人名称：              （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日  期： 2023年 月 日

- 八、商务要求应答表

| 序号 | 文件要求 | 应答 | 偏离情况（正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：如与招标文件的商务要求有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与招标文件商务要求的所有条款无偏离,则无须在此表中应答，视为默认完全响应和接受招标文件所有商务要求，投标人不得以未作应答而拒不接受。投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其中标资格。

- 投标人名称：              （盖单位公章）

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日  期： 2023年 月 日

- 九、实施及服务方案

（详细阐述，包含但不限于计划、方案、服务承诺等）

十、中小企业申明函

第六部分 合同主要条款

请成交供应商于该项目中选公告发出之日3个工作日内将合同word电子版发至电子邮箱：zyfycgzx@163.com

邮件名称：公司全称+项目名称合同

待工作人员通知后，将纸质合同签字盖章（每页加盖鲜章、骑缝章、合同日期由采购人统一填写），交至资阳市雁江区妇幼保健计划生育服务中心采购中心，如为邮寄，地址：资阳市雁江区妇幼保健院雷音院区门诊楼采购中心。

合同内容协商签订。